## Přední strana - SEWO
Safety Emergency Work Order (SEWO)
NAPLÁNUJ | Typ situace (vyberte): | q Skoronehoda q Drobné poranění q Úraz s lékařským ošetřením (bez PN) q Úraz (s PN) | [6 empty] | Pořadové číslo SEWO: |  | 25-2023
| Jméno zraněné osoby: q nelze aplikovat |  | CID No. |  | q Muž | q Dlouhodobý zam. | q Z jiného střediska |  | Středisko - oblast / Stroj, zařízení / Činnost:
[5 empty] | q Žena | q Výpomoc | q Externista |  | Venkovní prostory (hala č. 3 × hala č. 4) / odfuk páry
| Prac.pozice zraněné osoby: q nelze aplikovat |  | Kdo zápis (SEWO) zpracoval: |  |  | Vyberte směnu: | q 'A' skupina q 'B' skupina q 'C' skupina |  |  | Datum a čas :
|  |  | SAFETY tým |  |  |  | q R směna q O směna q N směna |  |  | 31.08.2023 ; 9:26
| 5W + 1H Analýza (popis úrazu / události) |  |  |  | PORANĚNÁ ČÁST TĚLA |  |  | NÁČRT / NÁKRES |  |  | POPIS OKAMŽITÝCH AKCÍ
CO? (druh zranění & zraněná část těla)
KDY? (kdy k tomu došlo? začátek směny, konec směny, přestávka, atd.)
KDE? (kde se stal/a? kolonka středisko - oblast / stroj, zařízení / činnost)
KDO? (kdo činnost dělal?) Běžná činnost? q Ano q Ne
KLASIFIKACE KOŘENOVÉ PŘÍČINY (viz zadní strana - pro více detailů)
JAKÁ? (o jakou činnost se jednalo)
[7 empty] | Nebezpečné chování |  |  |  | Nebezpečné podmínky
| JAK? (jak k tomu došlo - detailní popis) |  |  |  |  | q 1 Kompetence / Znalosti |  |  |  | q 6 Nástroje / vybavení
[6 empty] | q 2 Přístup / Chování |  |  |  | q 7 Procedury / systémy
q 3 Management
q 4 Bezpečnostní opatření / Upozornění
q 5 Osobní stav
PROVEĎ | AKČNÍ PLÁN (dočasné a dlouhodobé řešení): |  |  |  | ZODPOVĚDNÁ OSOBA |  |  | DATUM SPLNĚNÍ |  | DATUM UZAVŘENÍ |  | POZNÁMKY
| Prověřit nastavení pojišťovacích ventilů (zjistit všechny 3) |  |  |  | P. Jakubčík |  |  | 2023-10-13 |  |  |  | 441 | link
| Prověřit, kam vedou trubky = potvrdit, že vedou do separátoru, který je mimo provoz (doložit pomocí videa trasy nebo foto) |  |  |  | P. Jakubčík | [6 empty] | 443 | link
| Prověřit, jak jsou napojené regulátory / přívody (co je po trase dřív) - ideálně zajištění výkresu / mapy |  |  |  | R. Kašík | [6 empty] | 444 | link
| Prověřit, zda se provádí revize na manometry |  |  |  | P. Jakubčík | [6 empty] | 445 | link
| Prověřit data z kotlů ve výrobě (došlo v době incidentu k poklesu?) |  |  |  | T. Svoboda | [6 empty] | 446 | link
| Revize pojišťovacích ventilů = 1× měsíčně ( doložit záznamy ) |  |  |  | P. Jakubčík | [6 empty] | 447 | link
| Existuje postup na revizi pojišťovacích ventilů? - pokud ano, doložit / pokud ne, vytvořit |  |  |  | R. Kašík | [6 empty] | 448 | link
| Prověřit - máme měřený odběr páry do výroby? |  |  |  | P. Jakubčík | [6 empty] | 449 | link
| Prověřit: stav redukčních ventilů? jak redukují páru? |  |  |  | P. Jakubčík | [6 empty] | 450 | link
OVĚŘ | DOSAŽENÉ VÝSLEDKY (týdenní): | [5 empty] | JEDNEJ | PLÁN ROZŠÍŘENÍ - EXPANZE? q ANO q NE Oblast / středisko?
|  | Zaměstnanec |  | Vedoucí střediska | Vedoucí směny - směnmistr |  |  | Manažer střediska |  | Vedoucí EHS |  | Ředitel závodu
Jméno, příjmení
Podpis
Datum
2

## Zadní strana - SEWO
PLAN | ANALÝZA KOŘENOVÝCH PŘÍČIN - napište 5 důvodů pro zjištění nejpravděpodobnější příčiny
Co se stalo ; Proč k úrazu / incidentu došlo? Došlo k odfuku páry.
| Proč ? | Proč došlo k vývinu páry do prostoru kde dochází k pohybu lidí? Protože je špatně umístěný vývod páry.
Proč ?
| Proč ? | Proč dochází k častému uvolnění pojišťovacího ventilu? Protože dochází k výkyvům páry v systému.
Proč ?
Proč ?
Kořenová příčina / kořenové příčiny: nevhodný vývod páry
Kategorizace kořenové příčiny
Y
N
2
Y
N
NEBEZPEČNÉ PODMÍNKY
NEBEZPEČNÉ CHOVÁNÍ
Kompetence
Znalosti
1
o Nedostatečný trénink / školení,
o Malé nebo žádné zkušenosti v konkrétní činnosti
o Jiný ...
Nástroje Vybavení
6
o Nedostatečné nářadí / vybavení
o Nedostatek údržby,
o Slabé místo v designu,
o Neočekávaný chod zařízení / nástroje,
o Neplánované čistění,
o Klimatické podmínky,
o Chybná instalace / výroba,
o Nedostatečné osvětlení,
o Nadměrný hluk,
o Jiný ...
Procedury Systémy
7
o Nedostatek standardních postupů,
o Nedostatečné postupy,
o Nedefinované role,
o Nejasné postupy,
o Nedefinované bezpečnostní procesy a postupy,
o Nedostatečné OOPP,
o Neočekávané OOPP,
o Jiný ...
Přístup Chování
2
o Nedbalost,
o Nesprávné používání OOPP,
o Nerespektování bezp. pravidel,
o Nedodržování pracovních postupů,
o Nedostatečné používání OOPP,
o Podezřelá událost,
o Jiný ...
Osobní stav
5
o Nevyhovující / nestabilní duševní stav,
o Nevyhovující / nestabilní fyzická kondice,
o Zhoršený stav (alkohol, drogy, léky),
o Rodinné problémy,
o Zdravotní problémy,
o Nečekaná nemoc,
o Osobní problémy,
o Jiný ...
Bezpečností opatření
4
o Nedostatek pozornosti,
o Neplánované činnosti,
o Nedorozumnění,
o Nesprávné používání OOPP,
o Jiný ...
o Nedostatečný trénink / školení,
o Špatný fyzický stav (ví se o něm),
o OOPP nejsou k dispozici,
o Nevyhovující OOPP,
o Fyzický postoj,
o Neprovedená údržba,
o Čisticí cyklus neproběhl,
o Nerespektování postupů a předpisů,
o Jiný ...
Management
3
FI, Kaizen, zlepšovací činnosti, atd.
FI, Kaizen, zlepšovací činnosti, atd.
Poradenství
Coaching / navrácení
Disciplinární opatření
Školení / OPL
Disciplinární opatření
FI, Kaizen, zlepšovací činnosti, atd.
FI, Kaizen, zlepšovací činnosti, atd.
Poradenství
Školení / OPL
Údržba
Školení / OPL
FI, Kaizen, zlepšovací činnosti, atd.
Školení / OPL

## 5G
Š. Plundrák, A. Janků, V. Kaplová, T. Svoboda, R. Orság, P. Jakubčík, P. Malina (31.8.2023):
1G | jít na místo
|  | 3G | Reponsible | Date
2G | prověřit nastavení pojišťovacích ventilů (zjistit všechny 3) |  | P. Jakubčík | 2023-09-05 | Nastavení pojišťováků je z výroby. 0,5BAR je 0,7BAR; 3BAR je 4BAR; 5BAR je 6BAR
| prověřit, kam vedou trubky = potvrdit, že vedou do separátoru, který je mimo provoz (video / foto) |  | P. Jakubčík | 2023-09-05 | Trubka vede na flotační čovku na propařování podzemních nádrží aby v nich netuhl tuk. Nad povrchem je trubka zaslepena.
3 typy výduchů = 1 uvnitř, 2 venku (výduchy venku: kratší trubka a delší trubka)
| prověřit, jak jsou napojené regulátory / přívody (co je po trase dřív) - ideálně zajištění výkresu / mapy |  | R. Kašík | 2023-09-05
chybí značení médií
| prověřit, zda se provádí revize na manometry |  | P. Jakubčík | 2023-09-05 | Provádí se pouze kontrola manometrů a to 1x za 3 měsíce spolu s kontrolou pojišťováků. Další revize a kalibrace se nedělají.
| prověřit data z kotlů ve výrobě (došlo v době incidentu k poklesu?) |  | T. Svoboda | 2023-09-05
| revize pojišťovacích ventilů = 1× měsíčně (doložit záznamy) |  | P. Jakubčík | 2023-09-05 | Kontrola pojišťováků 1x měsíčně zapsáno ve složce u vodařů.
| existuje postup na revizi pojišťovacích ventilů - pokud ano, doložit |  | R. Kašík | 2023-09-05
| měřený odběr páry do výroby? |  | P. Jakubčík | 2023-09-05 | Odběr páry zapisován na kotelně. V den (31.8.) co odfoukl pojišťovák kotelna vyrobila 84tun páry pro celou výrobu. Kolik šlo kam ale nevím. Odběr páry zapisován na kotelně. V den (31.8.) co odfoukl pojišťovák kotelna vyrobila 84tun páry pro celou výrobu. Kolik šlo kam ale nevím.
| stav redukčních ventilů? jak redukují páru? |  | P. Jakubčík | 2023-09-05 | Redukční ventily fungují - v záloze jsou dva náhradní. Páru redukují na 0,5Bar;5Bar;3Bar
3 typy výduchů

## Pojišťováky
0,5 BAR | 3 BAR | 5 BAR